重庆市荣昌区人民医院

麻醉机维修市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院设备科拟对下述麻醉科麻醉机维修项目进行采购前期信息收集，欢迎各潜在供应商推介。

一、需求明细

| 序号 | 待维修 设备名称 | 设备型号 | 预算金额(元） | 数量 | 故障现象 | 维修项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | Fabius Tiro | 16500 | 1 | 系统自检失败报警马达错误 | 更换风箱马达（原厂全新），质保三个月 |

二、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院医学装备推介资料》（见附件），需提供PDF电子版（双面打印加盖公章后扫描）。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：具备医疗器械（设备）维修或医疗器械售后服务资质。

四、资料递交形式

1.报名方式：联系人：设备科龚老师（023-46331842），PDF电子版发送至邮箱2793557627@qq.com，邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年4月28日17：30。（3个工作日）

附件：推介资料模板

重庆市荣昌区人民医院

2024年4月24日

项目名称：设备名称+公司名称

推

介

资

料

供应商：

联系人：

联系电话：

日期：

目录

一、......页码

二、......页码

、、、、、、

一、报价明细

二、厂家授权书（若有则提供）

三、近3年与其它医院维修该型号设备更换相同配件的合同或发票，项目名称和金额字迹清晰（＜3家则能提供多少家则提供多少家；≧3家仅筛选提供最有代表性的3家），逐条排列。

四、营业执照

五、授权文件

法定代表人身份证明书

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                            供应商法定代表人：

（供应商公章）

年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）