# 耗 材 采 购 文 件

项目名称：一次性使用包皮切割吻合器等医用耗材遴选采购项目

采购人：重庆市荣昌区人民医院

2024年5月

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗耗材进行采购。 欢迎供应商参与遴选报价。

一、采购耗材项目明细：

| 包号 | 设备名称 | 预算单价（元） | 要求 | 可参照规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 800 | 适用于临床包皮切割缝合手术 | 各型 |
| 2 | 一次性使用无菌颅内穿刺引流装置 | 4000 | 供神经内、外科、急诊科用于急性、亚急性及慢性颅内血肿穿刺、引流的专用器械。 | 各型 |
| 3 | 金属股骨头 （ 22MM股骨头） | 2604 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的人工股骨头 | 直径22mm，锥度11/13 |
|  | 髋臼杯系统 （DELTA 28MM陶瓷球头） | 11464 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的陶瓷人工股骨头 | 直径28mm，锥度11/13，四代陶瓷 |
|  | 髋臼杯系统 （DELTA 32MM陶瓷球头） | 14000 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的陶瓷人工股骨头 | 直径32mm，锥度11/13，四代陶瓷 |
|  | 髋臼杯系统 （DELTA 36MM陶瓷球头） | 11464 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的陶瓷人工股骨头 | 直径36mm，锥度11/13，四代陶瓷 |
|  | 髋关节系统组件 （小号DDH柄） | 17680 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的股骨柄 | 组配式股骨柄远端柄体，表面微孔涂层，颈的锥度11/13，小号直径6mm,7mm,8mm |
|  | 髋关节系统组件（DDH标准柄） | 17680 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的股骨柄 | 组配式股骨柄远端柄体，颈的锥度11/13，表面微孔涂层大号直径9-20mm |
|  | 髋关节系统组件（ 三角形近端袖套） | 11618 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的股骨柄袖套 | 组配式股骨柄近端袖套，表面微孔涂层，与股骨近端形状相匹配 |
|  | 髋关节系统组件（ 锥形近端袖套） | 11618 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的股骨柄袖套 | 组配式股骨柄近端袖套，表面微孔涂层， |
|  | 髋关节系统组件（外移颈型柄） | 17680 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的股骨柄 | 组配式股骨柄远端柄体，表面微孔涂层，颈的锥度11/13，旋转中心偏移2-4mm |
|  | 双极头（双动髋关节假体头部双极杯） | 3905 | 用于半髋置换的配件，现在使用的只有一个国产产品，增加进口产品，便于患者选择多样性 | 双极头外径38-58mm, |
|  | 股骨柄（6英寸全涂层直柄） | 11385 | 用于股骨需要远端固定的髋关节置换手术 | 表面全微孔涂层，颈的锥度12/14，柄长大于15CM，柄体直径8-20mm，远端固定型股骨柄 |
|  | 股骨柄（8英寸全涂层直柄） | 17820 | 用于股骨需要远端固定的髋关节置换手术 | 表面全微孔涂层，颈的锥度12/14，柄长大于20CM，柄体直径8-20mm，远端固定型股骨柄 |
|  | 股骨柄（8英寸全涂层弯柄） | 21880 | 用于股骨需要远端固定的髋关节置换手术 | 表面全微孔涂层，颈的锥度12/14，柄长大于20CM，柄体直径8-20mm，远端固定型股骨柄，柄体带股骨弓形弧度） |
|  | 股骨柄（10英寸全涂层弯柄） | 24000 | 用于股骨需要远端固定的髋关节置换手术 | 表面全微孔涂层，颈的锥度12/14，柄长大于25CM，柄体直径8-20mm，远端固定型股骨柄，柄体带股骨弓形弧度） |
|  | 人工髋关节假体组件 （ 翻修髋臼杯） | 18619 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的髋臼杯 | 髋臼杯直径38-74mm,表面钛微孔涂层，表面多个螺钉孔 |
|  | 髋臼杯（ 多涂层翻修髋臼杯） | 30000 | 用于DDH髋关节置换匹配使用的髋臼杯 | 髋臼杯直径38-74mm,表面钛微孔加钛屑双涂层处理，表面多个螺钉孔 |

说明：1、表格中可参照型号仅作参考用，供应商所投耗材不限表内型号。采购结果自评审结束后两日内在荣昌区人民医院官网公布。

一、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1、产品具有开展相应医疗项目应具有的医疗器械注册证。所投产品属于一类医疗器械的，应提供有效期内的《第一类医疗器械生产备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》（提供备案凭证及备案信息表复印件并加盖供应商公章）；所投产品属于二类或三类医疗器械的，应具有所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供注册证复印件并加盖供应商公章）

2、如果供应商不是所投产品制造商，所投产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》；所投产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖供应商公章）。

3、投标公司法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。

4、收费耗材应为重庆市医疗保障局通过审核并备案登记的耗材。可在“两定医疗保障信息平台”查询或供应商提供重庆市医疗保障局耗材目录查询结果截图（http://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）

二、商务要求

1、本次采购只对耗材的单价进行采购。报价在预算价内且不应超过药交网最低价。成交供应商按采购人的需求及时供货。合同有效期间，必须在重庆市药交所网上交易，不能线下交易。若采购货物纳入重庆市政府集中采购目录，自动停止合同关系。

2、采购服务期限及付款：3年。按重庆市药交所规定支付货款。

3、供应商报价为包干价（包括但不限于耗材制造费（含辅材）、人工费、运输费、保险费、装卸费、安装费、仓储费、检测费、SPD配送费、各种税费等全部费用）

三、采购评审方式

综合评分：报价60分。多个型号耗材，按平均价计算报价得分。质量40分。综合评分得分最高的供应商为成交供应商。报价部分得分=最低报价/供应商投标报价*60；质量评审部分由供应商提供样品（样品需单独封装并注明投标公司），现场推介。医院评审专家根据耗材临床使用需求，按工艺、质量、可操作性、使用效果等方面现场验证评分。

四、采购时间

1.报名方式：现场报名。报名时请按上述要求携带自制密封投标文件一式二份加盖齐缝章（一正一副）

2、报名地点：荣昌区人民医院行政楼采购办3

3、报名起止时间：公告发布之日起至2024年6月7日11:00时。

4、采购评审开始时间：2024年6月7日15:00时

5、评审地点：行政楼3楼会议室1

6、咨询电话：46264775

- 五、其他要求。

1、按格式要求填写报价单。医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、生产厂家出具医疗器械生产许可证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。

2、供应商按包号投标，按包号独立封装并注明项目包号和名称。填写报价表时按文件序号顺序填写。未投耗材，在表内对于位置用\划去。

重庆市荣昌区人民医院

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 药交网耗材编码 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用包皮切割吻合器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次性使用无菌颅内穿刺引流装置 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 金属股骨头 （ 22MM股骨头） |  |  |  |  |  |  |
|  | 髋臼杯系统 （DELTA 28MM陶瓷球头） |  |  |  |  |  |  |
|  | 髋臼杯系统 （DELTA 32MM陶瓷球头） |  |  |  |  |  |  |
|  | 髋臼杯系统 （DELTA 36MM陶瓷球头） |  |  |  |  |  |  |
|  | 髋关节系统组件 （小号DDH柄） |  |  |  |  |  |  |
|  | 髋关节系统组件（DDH标准柄） |  |  |  |  |  |  |
|  | 髋关节系统组件（ 三角形近端袖套） |  |  |  |  |  |  |
|  | 髋关节系统组件（ 锥形近端袖套） |  |  |  |  |  |  |
|  | 髋关节系统组件（外移颈型柄） |  |  |  |  |  |  |
|  | 双极头（双动髋关节假体头部双极杯） |  |  |  |  |  |  |
|  | 股骨柄（6英寸全涂层直柄） |  |  |  |  |  |  |
|  | 股骨柄（8英寸全涂层直柄） |  |  |  |  |  |  |
|  | 股骨柄（8英寸全涂层弯柄） |  |  |  |  |  |  |
|  | 股骨柄（10英寸全涂层弯柄） |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工髋关节假体组件 （ 翻修髋臼杯） |  |  |  |  |  |  |
|  | 髋臼杯（ 多涂层翻修髋臼杯） |  |  |  |  |  |  |